- 芜湖汽车会客厅设备采购及安装（二次)

- 竞争性谈判文件

- 项目编号：AHCX2024YL039

- 采购人：芜湖城市园林集团有限公司

- 代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

目  录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 采购清单

第五章 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：AHCX2024YL039

- 2、项目名称：芜湖汽车会客厅设备采购及安装(二次）

- 3、招标内容：详见图纸、采购需求及采购清单

- 4、控制价：72万元

- 5、质量标准：满足设计要求及相应规范标准。

- 6、工期:30日历天。

- 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，须具有独立法人资格，经营范围包括厨房设备销售、零售等相关内容

2、本项目不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

- 1、时间：2024年08月25日至2024年08月27日09:00

- 2、地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）。

- 3、方式：在芜湖城市园林集团有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞争性谈判文件。

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2024年08月27日09:00

- 地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）

- 五、开启

- 时间：同响应文件提交截止时间

- 地点：同响应文件提交地点

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：芜湖城市园林集团有限公司

地 址：安徽省芜湖市九华中路205号

联系方式：赵工 17355489139

2、采购代理机构信息

名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼

联系方式：徐工 13855381161

- 七、代理服务费：中标供应商领取中标通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

本项目代理服务费金额：若代理服务费低于3000元的按3000元支付；

（1）如成交价低于 100 万，则代理费= 成交价×1.2%*0.5。

八、投标保证金

- 1、投标保证金形式为保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

- 园林集团入库且已缴纳入库风险金的供应商无需缴纳投标保证金（如中标后无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，将从中标人入库风险金中按本项目投标保证金金额等额扣除），其他投标人均需提交足额投标保证金。

- 投标保证金以电汇或转账的形式汇入指定账户（缴纳时请注明“单位名称+项目名称”）。未中标人自开标次日起四周内退还其投标保证金（无息）。

- 备注：如本次招标流标，投标人缴纳的投标保证金可自动转为本项目后续招标的投标保证金（无息），无需再次缴纳。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；

(2)中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；

(3)投标人存在弄虚作假行为的。

- 2、投标保证金金额：人民币（大写壹万元整（小写￥10000.00元）。

- 3、投标有效期：自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日。

- 4、投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。

- 5、投标保证金账户信息：

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

- 九、履约保证金：

- 1、履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

- 2、履约保证金的金额：中标金额的2%。

- 3、中标人在接到中标通知书后7天内，向采购人提交履约保证金，采购人收到履约保证金后，退还中标人的投标保证金。

- 4、履约保证金账户

- 开户名称：芜湖城市园林集团有限公司

- 开户银行：徽商银行环城路支行

- 账号：1100 9010 2100 0181 928

采购人：芜湖城市园林集团有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2024年8月25日

第二章 供应商须知

一、响应文件份数和签署

- 1、提供响应文件贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”),装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。

- 2、响应文件正本和所有副本均需书写清晰。

- 3、响应文件内容均须加盖供应商公章。

- 4、供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

二、响应文件的评价、比较和成交

1、评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一谈判。

2、评审委员会对有效响应供应商采取竞价谈判，供应商二次报价不得高于上一轮报价（一次报价）。以二轮报价最低价作为该项目中标价，如二轮最低报价相同时，则报价相同的供应商继续竞价，直至选出最低价。

所有参与本项目报价并愿意接受最低价的供应商，均可进行“以房抵工”比例的竞争，填报“以房抵工”比例（供应商在填报时应填报10%及以上的整数）。

报价最低的供应商在“以房抵工”比例评审时享受3%的奖励。（例如：报价最低的供应商如果填报“以房抵工”比例为25%，评审时该供应商按28%进行评审，结算时仍按其填报的25%进行结算）。

“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人，最高评审比例相同时，则同比例供应商需再次填报“以房抵工”比例(不得低于上一轮)，直至选出“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人。

3、响应供应商不足3家或经评审后有效响应供应商不足2家时，宣布流标。

4、评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

- 采购需求

1、总体概况

芜湖汽车会客厅因需求需采购厨房设备、前厅设备、酒窖及雪茄吧恒温恒湿设备、冷库及仓库设备、 咖啡设备。

2、技术要求

（1）严格按卫生防疫要求；

（2）按人数及设计要求；

（3）根据建筑格局，进行功能区域设置；

（4）根据国家颁布的《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）进行合理化排烟方案布置；

（5）按照采购人的要求，以先进、环保、实用性为原则；

（6）使用能源：天燃气、电。

3、功能分布区及主要设备：需满足功能区要求

4、排烟系统

因饮食业油烟以气溶胶的形态飘浮在空气中，是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一，对大气环境及人体健康会造成极大的危害。此次对主操作区油烟区域采用了油烟净化技术；对售卖区的产生水蒸气的区域采用风柜直排，效果好，且节省设备成本；厨房操作间需有一个合理的设计，严格遵守厨房出产流程、生熟分开、冷热分开、干湿分开各项要求进行区域的整体划分和设备配置。

5、设备用水、用电、给排水、燃气说明：需满足功能区及设计要求

三、其他

1、质保期：质保期为一年。

2、本项目所有产品需安装调试到采购人实际使用状态，涉及到的所有辅材由供应商自行承担，其投标报价包含在本次采购活动中，请各潜在供应商综合考虑报价。

3、运维服务

从项目完成硬件部署后，需提供以下运营服务：24小时问题反馈和响应机制；一对一使用指导； 设立直拨专用维修电话，全年每天24小时(包括星期日、节假日)有专人值班。

4、技术服务与运行维护

中标供应商需保障采购的设备达到预期建设目标，提供培训、服务、运行维护科学高效的支持。

（1）技术服务

为了保障整套系统正常运转，中标供应商需提供全面、及时技术服务，内容需涵盖硬件安装培训服务、售后服务等方面的服务工作。

（2）运行维护

提供专职售后服务维修人员，所有人员具备多年厨具制作、生产实践的工程技术人员。他们除由维修组安排随时排除故障外，并按计划对用户进行定期巡回专访、调查。生产部、工程部联合每月定期对维修人员进行技术培训，并将用户反馈意见上报至生产技术部，以便对产品结构作出更改，更好地让用户满意。维修工具零配件：维修人员均配备常用维修工具，零配件随时领用，以保证产品的故障及时排除。维修配件供应：供应商供货时免费提供一定数量的常用备品备件给采购人；供应商确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足正常使用需要；保修期满后以优惠价格供应设备正常使用所必需的其他配件供采购人选择，从而保证维修更换配件工作的及时性、准确性。

5、设备采购前各技术参数需设计做好技术交底后方可采购。

6、本项目无预付款，待验收合格及结算完成支付至结算价款的97%，余款做为质保金，一年后支付。

7、供货期30日历天

8、资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，须具有独立法人资格，经营范围包括厨房设备销售、零售等相关内容。

9、所有参与本项目报价并愿意接受最低价的供应商，均可进行“以房抵工”比例的竞争，填报“以房抵工”比例（供应商在填报时应填报10%及以上的整数）。

报价最低的供应商在“以房抵工”比例评审时享受3%的奖励。（例如：报价最低的供应商如果填报“以房抵工”比例为25%，评审时该供应商按28%进行评审，结算时仍按其填报的25%进行结算）。

# “以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人，最高评审比例相同时，则同比例供应商需再次填报“以房抵工”比例(不得低于上一轮)，直至选出“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人。

10、中江城建集团电子房票使用手册

https://mp.weixin.qq.com/s/NdbtVG8h113Kkrc9Ge2dZg

- 第四章 采购清单

- （详见附件）

# 第五章 响应文件格式

一、竞争性谈判响应声明

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1、在研究了（项目名称及编号）竞争性谈判采购文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（小写）   ****   的响应报价，遵照竞争性谈判采购文件（含补充文件）的要求承担本竞争性谈判项目的实施，完成本次竞争性谈判范围的全部项目内容。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

4、在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方理解你单位不负担我们任何参与竞价的费用。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予报价最低的供应商。

供应商：(盖章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（适用于授权委托人参加投标）

本授权委托书申明，我     (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现授权委托     (姓名)为我方代理人，参加       (采购人名称)             (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评审、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            （盖章或签字）

代理人身份证号码：                     联系电话：

性别:

年龄：

供应商：               (盖章)

法定代表人：             （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期:     年   月  日

须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件或复印件

三、法定代表人证明

（适用于法定代表人参加投标）

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

法定代表人身份证号码：                    ；

供应商全称 (盖章)

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件或复印件

### 四、澄清函（格式）

### 澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：                                          项目编号：

| 需澄清的内容 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商盖章， 或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期： |
| 评标委员会意见 |  |
| 评标委员会签字 | 日期： |

### 五、投标报价表格式（详见采购清单）

### 六、投标保证金

如采用电汇、转账方式，提供汇款转账凭证。

如采用保函方式，提供银行保函、保证保险、担保保函等形式。

投标保函

编号：

致：

鉴于：                         （下称“投标人”）根据贵方发出的编号为                的竞争性谈判文件拟向贵方投标承接            项目。根据竞争性谈判文件，投标人需向贵方提交投标保函。

根据保函申请人                  的申请，我单位（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）                        元（大写）的投标保函（下称“本保函”）。

一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标；或

（2）投标人中标后未与受益人签约；或

（3）投标人中标后未向受益人缴纳履约保证金或提交可接受的履约保函。

2.本保函正本原件。

3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人柜台。

二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

三、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

四、本保函一经开立即生效，于     年    月    日保证人对公营业时间结束时失效（若该日为非营业时间，则以该日之前的最后一个营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人：

（签章）

有权签字人：

开具日期：

年     月     日

注：

1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

七、二次报价函（格式）

致：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1.在参与了             项目(项目编号:           )竞争性谈判后，我方愿意以人民币（大写                 元）（小写              ）的最后报价承担本次采购范围的所有内容；

2. 单价按最后报价/响应声明函报价同比例调整。

3. 如果我方成交，我方将保证在采购人要求的供货期（服务期、工期）内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；

4. 在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

5. 我方愿意提供采购文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

6. 我们完全接收采购文件中的相关规定；

7. 其他要求：

8. 我方承诺：我单位响应以上所有要求。

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年    月    日

注：每个报价人需打印空白报价函，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞争性谈判后的报价。

八、“以房抵工”比例填报单（  次）

- 致（招标人）：

1、在参与了             项目(项目编号:           )本次竞争性谈判后，我方愿意按本次谈判确定的最低报价(大写)                        (含税)承担本次谈判范围内的所有内容；

2、我方愿意将本项目结算价的    %，以中江集团“电子房票”结算；

3、如果我方中标，我方将保证在招标人要求的期限内完成本项目的内容，并达到招标人规定的要求；

4、在合同书正式签署之前，本单据将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力:

5、我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

6、我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，招标人有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

- 投标人（盖章）

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

- 年   月   日

注：每个报价人另打印空白“以房抵工”比例填报单，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞争性谈判后的报价。

九、企业相关证书及其他材料

- 1、营业执照（全部内容）复印件

- 2、其它相关资料复印件（供应商可以增加）

- 3、其他材料：谈判文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）